            Утверждаю директор МУ «УАЗ

   Н.И.Дубенков

Дефектная ведомость работ
по текущему ремонту  фасада с устройством пандуса 

 здания по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 175.
	№пп
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем работ

	
	Администрация Фрунзенского района
	
	

	1
	Демонтаж обрамления ступеней  из металлического уголка 40мм
	п.м.
	99,45

	2
	Сбивка бетона со ступеней 
	куб.м.
	1,0

	3
	Выравнивание поверхностей цементным раствором ступеней  толщиной 20мм
	кв.м.
	61,6

	4
	Устройство покрытия из керамогранитной плитки размером 30х30
	кв.м.
	6,8

	5
	То же, ступеней и подступеней
	кв.м.
	51,8

	6
	Установка поручней (металлоконструкции)
	п.м.
	9,0

	7
	Ремонт штукатурки  откосов оконных цементным раствором  толщиной 30мм
	кв.м.
	13,0

	8
	То же,  по  металлической сетки,  толщиной 50 мм
	кв.м.
	7,8

	9
	Шпатлевка, грунтовка, окраска откосов
	кв.м.
	20,8

	10
	Установка отливов из оцинкованной стали (без стоимости отливов)
	п.м.
	18,3

	11
	Окраска ранее окрашенных стен фасада с расчисткой старой краски более 35%
	кв.м
	170,0

	13
	Окраска стен по штукатурке
	
	

	14
	Смена обделок из листовой  оцинкованной стали (парапет)
	п.м.
	42,0

	15
	Облицовка стен цоколя  фасадной плиткой («кабанчик»)
	кв.м.
	38,0

	
	ЗАГС
	
	

	1
	Заделка трещины
	п.м.
	2,1

	2
	Штукатурка, шпатлевка стены
	кв.м.
	1,0

	3
	Окраска фасада с расчисткой старой краски более 35% 
	кв.м.
	231,0

	4
	Ремонт облицовки стен из керамической  плитки
	кв.м.
	1,0

	
	Устройство пандуса
	
	

	1
	Объемы работ по устройству пандуса   в соответствии с проектом
	
	


.
Составила: инженер МУ «УАЗ»               


Н.И.Кувыкина  
  т. 43-22-68

