                                                                                                     Утверждаю:
директор МУ «УАЗ»

    Н.И. Дубенков

Дефектная ведомость на текущий ремонт

помещений лифтовых холлов на 1,2,4,5,6 этажах и помещения машинного отделения

в здании по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 47.

	№пп
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Объем работ

	1
	Демонтаж обшивки стен из деревянных досок
	кв.м.
	49,8

	2
	Демонтаж перегородок из ДВП
	шт.
	42,6

	3
	Демонтаж обшивки стен из МДФ без каркаса
	п.м.
	14,3

	4
	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ по каркасу
	кв.м.
	5,2

	5
	Снятие старого линолеума
	кв.м
	24,3

	6
	Демонтаж дверных блоков 0,8х2,0
	шт.
	5

	7
	То же, 0,8 х 1,6
	шт.
	1

	8
	Ремонт штукатурки стен
	кв.м.
	70,2

	9
	Огрунтовка стен за 2 раза
	кв.м.
	102

	10
	Окраска стен за 2 раза масляная
	кв.м.
	102

	11
	Обшивка стен МДФ
	кв.м.
	15,9

	12
	Расчистка потолка (побелка)
	кв.м
	60,2

	13
	Окраска потолка водоэмульсионной краской
	кв.м
	35,9

	14
	Окраска потолка клеевая
	кв.м
	24,3

	15
	Устройство подвесного потолка
	кв.м.
	8,1

	16
	Окраска ранее окрашенной металлической  двери
	кв.м.
	3,2

	17
	Установка металлической двери с утеплением и окраской 0,8х1,6
	комп.
	1

	18
	Установка замка врезного
	шт.
	2

	19
	Устройство покрытия пола из линолеума
	кв.м.
	24,3

	20
	Устройство плинтуса ПВХ
	п.м.
	22,8

	21
	Ремонт бетонного пола отдельными местами
	кв.м
	9,2

	22
	Выравнивающая стяжка цементная 20мм
	кв.м
	18,0

	23
	Покраска цементного пола
	кв.м.
	18,0

	24
	Вывоз мусора, уборка помещений
	%
	100

	25
	Замена  силового кабеля от ВРУ здания до машинного отделения марка ВВГнг- 5 х 6
	п.м.
	80

	26
	Монтаж автоматических выключателей ВА 47-29, 25А
	шт.
	2


Составила: инженер МУ «УАЗ»                                  

Н.И.Кувыкина

