Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт здания ( общестроительные работы)
( ул. Растопчина, 31)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Снятие дверных  полотен 
	100м2
	0.117

	2.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100шт
	0,05

	3.
	Установка  блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3м2
	100м2
	0,0352

	4.
	Установка  дверного блока пластикового с двойным стеклопакетом размером 1,6х2.2м
	шт
	1

	5.
	Установка металлических дверей в готовые проемы с площадью проема до 2,5м2
	100м2
	0,08

	6. 
	Двери стальные утепленные
	шт
	5

	7.
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75л
	шт
	7,5

	8.
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100м
	2,19

	9.
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100м2
	2,05

	10.
	Устройство покрытий из плит МДФ ТС-400 толщиной 8мм
	100м2
	2,05

	11.
	Устройство покрытий из линолеума (полукоммерческий)  насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100м2
	2,05

	12.
	Монтаж стыковочной полосы
	100м
	0,15

	13. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100м
	2,19

	14.
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,72

	15.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 18км
	т
	1,72


