








Приложение №7
Носимый регистратор ЭКГ Medilog FD5 OXFORD
Сертификат соответствия ГОСТ РФ

Регистрационное удостоверение Минздрава России

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Инструкция к эксплуатации  на русском языке

Запись (Непрерывная, без компрессии)

Носитель памяти (Флеш-карта)

Количество регистрируемых  каналов (3)

Использование 5 или 7 проводного кабеля пациента для записи 3 каналов ЭКГ

Период регистрации  (До 48 часов)

Просмотр кривой ЭКГ на экране в реальном режиме времени в любой момент без прерывания суточной записи

Инфракрасная коммуникация регистратора с анализирующей системой

Частота оцифровки (Не менее 4096 Гц)

Разрешение (Не менее 16 бит)

Время, необходимое для детекции спайка кардиостимулятора и пика зубца R  (Не более 245 микросек)

Определение и маркировка P,R,T зубцов ЭКГ на экране

Параметры настройки для оптимизации определения пика P,R,T зубцов с регистратора (Не менее 3)

Количество измерительных профилей для записи ЭКГ (Не менее 10)

Питание (Не более 2 одноразовых щелочных  батарей)

Вес (Не более 75 грамм)

Возможность использования перезаряжаемых батарей
