Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 3  квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные и внебюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на проведение ремонтно-строительных, монтажных работ.
3. Локальная смета. 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Городская больница №2», г.Владимир, ул.Токарева, д. 3

	6. Сроки выполнения работ:

	Приложение №2

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2007г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. 

	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ. (Приложение 2)

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 21.05.2007г.; 21.05.2007г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Условия выполнения работ:

	Условия выполнения работ:
1. Наличие сертификатов качества на материалы. 
2. Составление сметной документации с предварительным выездом на место работ для осмотра помещений, принятия правильных технических решений, согласования материалов  с лечебным учреждением. Акт обследования помещений,  должен быть согласован с представителем лечебного учреждения.

3. Соответствие работ  всем   СНиП,  СанПиН, ППБ 01-03, НПБ.

4. 100% гарантия на выполнение всех заявленных и предложенных дополнительно видов работ.



	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение десяти  дней.



Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта*
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сантехнические работы
	МУЗ «Городская больница №2»
 
	
	
	
	

	2
	Текущий ремонт пульмонологиче-ского отделения
	МУЗ «Городская больница №2»
 
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП
   Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.

	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предостав-ления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сантехнические работы
	МУЗ «Городская больница №2»
 
	До 21.09.07г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, в течение 30 банковских дней, по мере поступления финансирования.
	3 года

	200 000

	2
	Текущий ремонт пульмонологичес-кого отделения
	МУЗ «Городская больница №2»
 
	До 21.09.07г.
	
	3 года
	250 000


Дефектная ведомость по объекту:
МУЗ «Городская больница №2»

Сантехнические работы.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Замена труб отопления на трубы из металлопластика диаметром Ǿ 25 мм. 
	м
	135

	
	Фиксатор пластмасс для металлополимерных труб, 

размером 1дюйм
	шт.
	60

	
	Угольник Н-В, размером 1дюйм
	шт.
	12

	
	Тройник, размером 1дюйм
	шт.
	6

	
	Ниппель, размером 1дюйм
	шт.
	12

	
	Переходник Н-В, размером 1дюйм
	шт.
	12

	2
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг.
	шт.
	10

	3
	Установка радиаторов чугунных
	шт.
	10

	4
	Окраска радиаторов
	м2
	7

	5
	Установка вентилей диаметром до 50 мм. 
	шт.
	20

	6
	Заделка отверстий в сменах
	м3
	0,1

	7
	Врезка в сеть отопления диаметром 25 мм.
	врезка
	1

	8
	Врезка в существующую сеть Ǿ 100 мм.
	врезка
	1

	9
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100 мм
	м
	170

	10
	Смена канализационных чугунных труб на пластиковые диаметром до 100 мм
	м
	12

	11
	Смена канализационных чугунных труб на пластиковые диаметром до 100 мм
	м
	5

	12
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными
	м3
	1,5

	13
	Покрытие поверхности изоляции труб черным железом
	м2
	60

	14
	Окраска поверхности изолированного трубопровода
	м2
	60


Дефектная ведомость по объекту:

МУЗ «Городская больница №2»

Текущий ремонт пульмонологического отделения.

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	 Демонтаж потолков из плитки
	м2
	53

	2
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»
	м2
	163

	3
	Демонтаж светильников
	шт.
	7

	4
	 Установка светильников
	шт.
	26

	5
	 Установка вентиляционных решеток
	шт.
	4

	6
	 Прокладка провода в канале
	м
	220

	7
	 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	м2
	7,6

	8
	Установка стеклопакетов с откосами и подоконниками
	м2
	10,8

	9
	 Ремонт штукатурки стен 
	м2
	50

	10
	Шпатлевка и окраска дверей
	м2
	40

	11
	Окраска решетки буфета
	м2
	6,6

	12
	Шпатлевка стен
	м2
	270

	13
	Улучшенная окраска стен масляными красками за два раза
	м2
	270

	14
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления
	м2
	2

	15
	Вывоз мусора
	т
	3,8


