ДЕФЕКТНАЯ    ВЕДОМОСТЬ 

на текущий ремонт помещений (прачечная, сушильная камера, санузел, групповая комната, раздевалка) в ДОУ № 9
(ул. Модорова, д. 4 «а»), тел. 23-51-09
	№ п/п
	Наименование ремонтных работ
	Единица измерения
	Количество

	
	Прачечная, сушильная камера
	
	

	1.
	Демонтаж фундамента оборудования
	шт.
	1

	2.
	Разборка покрытия полов из керамической плитки
	кв. м
	11,1

	3.
	Устройство плиточных полов
	кв. м
	11,1

	4.
	Ремонт облицовки стен из плитки
	кв. м
	2

	5.
	Облицовка стен плиткой выше 1,5 м
	кв. м
	13,5

	6.
	Замена дверного блока
	шт.
	1

	7.
	Масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35%
	кв. м
	2,1

	8.
	Окраска потолков водоэмульсионной краской
	кв. м
	13,1

	9.
	Монтаж короба под провода
	м п
	2

	10.
	Обшивка стен сушильной камеры ГВЛ с последующей окраской
	кв. м
	5,7

	
	Санузел
	
	

	1.
	Ремонт облицовки стен из плитки отдельными местами
	кв. м
	2

	2.
	Окраска стен водоэмульсионной краской
	кв. м
	19,5

	3.
	Окраска потолков водоэмульсионной краской
	кв. м
	10,8

	4.
	Масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35%
	кв. м
	2,1

	5.
	Масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35%
	кв. м
	7,5

	6.
	Замена детских унитазов
	шт.
	3

	7.
	Замена чугунных канализационных труб на трубы из ПВХ
	м п
	3

	
	Групповая комната
	
	

	1.
	Расчистка потолка после протечек
	кв. м
	64

	2.
	Шпатлевка потолка 
	кв. м
	64

	3.
	Окраска потолка водоэмульсионной краской
	кв. м
	64

	4.
	Окраска ранее окрашенных стен водоэмульсионной краской
	кв. м
	74

	5.
	Масляная окраска ранее окрашенных окон 
	кв. м
	24,5

	6.
	Масляная окраска ранее окрашенных дверей 
	кв. м
	4

	7.
	Облицовка стен керамической плиткой 
	кв. м
	6,5

	
	Раздевалка
	
	

	1.
	Расчистка потолка после протечек
	кв. м
	15,2

	2.
	Шпатлевка потолка 
	кв. м
	15,2

	3.
	Окраска потолка водоэмульсионной краской
	кв. м
	15,2

	4.
	Снятие обоев
	кв. м
	43

	5.
	Шпатлевка стен
	кв. м
	43

	5.
	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами
	кв. м
	43

	6.
	Масляная окраска ранее окрашенных окон 
	кв. м
	5

	7.
	Масляная окраска ранее окрашенных дверей 
	кв. м
	3,8


Заведующая ДОУ №9 _____________________ О.В. Лыскова

Составил: Зайцева Г.М.

