Управление здравоохранения администрации г. Владимира

Протокол  №33  рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

от  23  мая     2007 г.
Повестка дня:

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключить муниципальный контракт на поставку оборудования для нужд  ЛПУ города Владимира в 3 квартале 2007 г. 

Заказчик: Управление здравоохранении администрации г. Владимир, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 75, тел. (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94.

Состав котировочной комиссии:

Председатель комиссии: 

Зам начальника управления

по ФЭВ и ОВ    -  Н.Н. Булаченкова 

Заместитель председателя комиссии:
Зам начальника управления  - А.Е. Станчев 

Члены комиссии:

Главный бухгалтер Л.П. Матосян
Главный специалист  – А.М. Веселова
Ведущий специалист – Н.К. Младова

Специалист 1 категории, юрисконсульт – Д.М. Киселев

Секретарь комиссии:

Специалист 1 категории - Н.В. Смолина
1. В соответствии с извещениями о проведении запроса котировок от 17.05.2007 г., опубликованными на официальном информационном Интернет-сервере органов местного самоуправления г. Владимира «Город Владимир», подано 8  (восемь) котировочных  заявок: 
	№п/п
	Регистрационный номер заявки
	Участник размещения заказа

	1
	Вх. 137-05 от  22.05.2007 г.
	ООО «ЕСН», Нижегородская обл., г. Саров, ул. Лесная, 17

	2
	Вх. 138-05 от  22.05.2007 г.
	ООО  МТЦ «Медмарк-Сервис», г. Владимир, ул. Луначарского,22-а

	3
	Вх. 139-05 от  22.05.2007 г.
	ООО  «Дин-Мед», г. Москва, ул. Монтажная , 7

	4
	Вх. 140-05 от  22.05.2007 г.
	ООО «Медика НиМ», г. Владимир, ул. Никитская, 3

	5
	Вх. 141-05 от  22.05.2007 г.
	ООО «ТЭП», г. Нижний Новгород, ул. Бринского, 3-59

	6
	Вх. 142-05 от  23.05.2007 г.
	ЗАО «НПВЛ Лиана», г. Владимир, ул. Б. Московская, 57  

	7
	Вх. 143-05 от  23.05.2007 г.
	ООО  «Лаборатория Гемодинамики», г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 7, оф. 37  

	8
	Вх. 144-05 от  23.05.2007 г.
	ООО «ДМС Передовые технологии», г. Москва, ул. Киевская, 20-а, оф. 9


 2. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки с представленным перечнем оборудования на соответствие требованиям, установленными извещениями о проведении запроса котировок от 17.05.2007 г., и приняла решение:

2.1. Отклонить и  не рассматривать котировочные заявки ООО МТЦ «Медмарк-Сервис»,  ООО «Дин-Мед» в связи с отсутствием технических характеристик на предложенные лоты; ООО «Медика НиМ» в связи с отсутствием сертификата соответствия, регистрационного удостоверения, лицензии на ремонт оборудования. 
2.2. Котировочная заявка  ООО «ЕСН»  по лотам: «Носимый регистратор ЭКГ Medilog FD5 OXFORD или эквивалент», «Носимый регистратор ЭКГ Medilog AR-4 OXFORD или эквивалент» не  рассмотрена, т.к. предложенное оборудование  не соответствует заявленному. 

2.3. По лоту «OXFORD Холтеровская система MEDILOG Prima или эквивалент» котировочная заявка ООО «ЕСН» отклонена из-за несоответствия технических характеристик, представленных в заявке, характеристикам технического паспорта завода-производителя (в части основных диагностических возможностей программы, а именно: анализ мониторирования частоты дыхания с использованием электрокардиографической технологии; построение интервальной гистограммы по трем RR интервалам).

2.4. При рассмотрении предложений по лоту «1.1. Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. 1.2. Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент» для МУЗ «Городская больница №3» выявлено:

1) по оборудованию, предложенному фирмами ООО «ТЭП», ООО «ДМС Передовые технологии», ниже перечисленные технические характеристики не соответствуют заявленным:

ООО «ТЭП» - датчик давления пьезоэлектрический, высокоточный; хранение данных более 600 измерений АД;

ООО «ДМС Передовые Технологии» - хранение данных более 600 измерений АД.
2) технические характеристики, представленные ООО «Лаборатория Гемодинамики», не соответствуют  выставленному аппарату.
2.5. Предложение по лотам «OXFORD Холтеровская система MEDILOG Prima или эквивалент»; «Носимый регистратор ЭКГ Medilog FD5 OXFORD или эквивалент», «Носимый регистратор ЭКГ Medilog AR-4 OXFORD или эквивалент»  ООО «ДМС Передовые технологии» не рассмотривалось, т.к. технические характеристики не соответствуют заявленным (в части лота «OXFORD Холтеровская система MEDILOG Prima или эквивалент» отсутствует анализ интервала RR с построением трендов и гистограмм; в части лота «Носимый регистратор ЭКГ Medilog FD5 OXFORD или эквивалент» параметр «разрешение» не соответствует заявленному).
2.6. Лоты: «1.1. Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. 1.2. Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент» для МУЗ «Городская больница №3»; «Диагностический спирометр Spirolab П или эквивалент» не могут быть рассмотрены по причине наличия одного предложения.

2.7. Лоты: «Программатор электрокардиостимуляторов ПРОГРЭКС-04М или эквивалент», OXFORD Холтеровская система MEDILOG Prima или эквивалент», «Носимый регистратор ЭКГ Medilog FD5 OXFORD или эквивалент», «Носимый регистратор ЭКГ Medilog AR-4 OXFORD или эквивалент»  не могут быть рассмотрены по причине отсутствия предложений.

2.8. Признать соответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок  котировочные  заявки согласно приложению.
3. Признать победителем в проведении запроса котировок  на право заключить муниципальный контракт  по лоту «: «1.1. Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. 1.2. Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент» для МУЗ «Городская больница №2» на 3 квартал 2007 г. ООО «ДМС Передовые технологии», цена муниципального контракта 90 000 руб. 
Голосовали: «за» - 7 человек

                       «против» - нет

                       «воздержались» -  нет

Протокол подписан:                                                                           Н.Н. Булаченкова

                







      А.Е. Станчев

                                                                                                                 Л.П. Матосян

                                                                                                                 А.М. Веселова

                                                                                Н.К. Младова                                                   
                                                                               Д.М. Киселев





                   Н.В. Смолина

