                                     ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
                                      ДМШ №1 им. С.И. Танеева

                                         Ул. Д. Левитана,4

                              Ремонт автоматической системы

                              пожарной сигнализации и СОУЭ

	№

п/п
	   Описание ремонтных работ
	Единица

измерения
	Объем

работ

	 1
	Ремонт автоматической системы пожарной сигнализации
	
	

	
	АПИ
	шт
	105

	
	Извещатель пожарный ручной
	шт
	16

	
	Блок бесперебойного питания
	шт
	2

	
	Коробка соеденительная
	шт
	6

	
	Табло сигнальное
	шт
	4

	
	Извещатель дымовой сигнальный
	комплект
	2

	
	Проводка
	м
	320

	 2
	Монтаж системы оповещения (СОУЭ)
	
	

	
	Колонки 10 Вт
	шт
	20

	
	Прибор на 20 выходов РАМ - 120
	шт
	1

	
	Блок перебойного питания
	шт
	1

	
	Микрофон
	шт
	1

	
	Проводка
	м
	2 050


