Заказчик  _______________________________

                                                                                         «Утверждена» «____» ______________ 200__г. 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
на текущий ремонт здания ДЮСШОР г.Владимир  

______________________________________________________________________________________________________________________
      |                                                                  |                |            |              |
 №    | Наименование ремонтно-строительных работ                         |Единица  изм.   |Объем работ |  Стоимость   |
 п.п. |                                                                  |                |            |   в руб.     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  |                         2                                         |         3     |      4     |      5       |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Разборка  подвесных  потолков из плит: акмигран                           100 м2        1.000000     8000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2   Демонтаж осветительных  приборов: светильники с лампами                   100 шт.       0.240000      300
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3   Устройство подвесных потолков: растровых с использованием                 100 м2        3.450000   140000
       подвеса с зажимом и тягой
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4   Светильник в подвесных  потолках, устанавливаемый на                      100 шт.       0.250000    29000
       профиле, количество ламп в светильнике до:4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5   Окраска стен в/э составами,  ранее окрашенных известковой                 100 м2        3.500000    25000
       или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 %
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6   Демонтаж  металлических дверей с площадью дверного проема:                 1 м2         16.000000    3500
       более 2,5 м2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7   Монтаж дверных блоков из ПВХ                                               100м2 пр      0.320000    50976
       площадью проема более 3 м2
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8   Входная группа дверей  ПВХ                                                  м2           32.000000   138000       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9   Установка радиаторных решеток,                                              100 шт.       0.020000     250
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10   Решетки радиаторные                                                        шт            2.0           944
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11   Облицовка поверхностей МДФ с устройством одинарного                         100 м2        0.015000      580
       металлического каркаса: батарея отопления
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12   Разборка воздуховодов из  листовой стали толщиной до 0,9                    100 м2        0.048000      250
           мм /1000 мм
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13  Короб по стенам и потолкам, длина, м:2                                       100 м         0.200000     2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14  Провод в коробах. Провод   сечением, мм2, до:6                             100 м         0.200000        350
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15  Выключатель:одноклавишный  утопленного типа при скрытой проводке            100 шт.       0.050000       450
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16  Розетка штепсельная:утопленного типа при скрытой проводке                   100 шт.       0.040000       400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ИТОГО:       руб                                                                                           400000
 
        Составил _____________________________________________________________________________
                                          [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 
                   
       Принял 
       для составления сметы _________________________________________________________________
                                           [должность, подпись (инициалы, фамилия)]