          Утверждаю директор МУ «УАЗ»
   Н.И.Дубенков

                                                                                                                 «_____» апреля  2007г.

Дефектная ведомость 
на монтаж  пожарной сигнализации в помещениях 
  здания по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 36.
	№пп
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем работ

	1
	Рабочий проект пожарной сигнализации
	к-т
	1

	2
	Прокладка кабеля типа КСПВГ 4х 0,5  в металлорукавах
	п.м.
	400

	3
	То же, КСПВ 2х 0,5 в трубах гофрированных 
	п.м.
	1900

	4
	То же, в кабель-канале пластиковом
	п.м.
	100

	5
	Труба гофрированная диаметром 16мм
	п.м.
	950

	6
	Установка ПКП Сигнал 20П 
	шт.
	5

	7
	Установка ящика металлического 30х60мм на стену
	шт.
	5

	8
	Установка извещателей дымовых  типа ИП 212-45
	шт.
	450

	9
	Установка светового табло «Выход»
	шт.
	20

	10
	Установка источника питания типа ББП-20
	шт.
	5

	11
	Установка ручных извещателей типа ИПР-И
	шт.
	20

	12
	Установка звуковых оповещателей типа «Свирель»
	шт.
	20


Составила: инженер МУ «УАЗ»               


Н.И.Кувыкина

                          т. 43-22-68

