Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 2  квартал 2007г. путем запроса котировок.

	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на проведение электротехнических и пусконаладочных работ.

3. Локальная смета (с предварительным выездом на место  работ для осмотра помещений и принятия правильных технических решений). 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Больница им.Фрунзе», г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул.Фрунзе, д.1



	6. Сроки выполнения работ:

	Приложение №2

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2007г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. Снижение стоимости работ, производимое участником, должно быть обосновано в пояснительной записке, прилагаемой к смете с указанием конкретных видов затрат расходов, за счет которых произведено снижение стоимости (заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, стоимость материалов, оборудования, накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные и прочие затраты)

	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ.

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 10.05.2007г.; 10.05.2007г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Срок и условия выполнения работ:

	В соответствии с муниципальными контрактами заключенными с ЛПУ г.Владимира, согласованных с управлением здравоохранения администрации г.Владимира

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение десяти  дней.




Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта*
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Место выполнения работ;


4. Сроки выполнения работ;

5. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель

МП

   Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предостав-ления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Капитальный ремонт электрооборудования и внутренних электрических сетей в поликлинике, дневном стационаре и в бухгалтерии с предоставлением актов замера напряжения.
	МУЗ «Больница им.Фрунзе»
	До 22.06.07 г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, в течение 30 банковских дней, по мере поступления финансирования
	3 года
	110 000


Дефектная ведомость.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Демонтаж кабеля до 35 кВ проложенного в трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1
	100 м
	0,3

	2. 
	Демонтаж ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 250
	Шт.
	1

	3. 
	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до 700х850
	Шт.
	2

	4. 
	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток А, до 25
	Шт.
	1

	5. 
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток
	100 шт.
	0,1

	6. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,4

	7. 
	Блок из 3-х розеток открытой установки
	100 шт.
	0,1

	8. 
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,02

	9. 
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг до 1
	100 м
	2,8

	10. 
	Кабели до 35 кВ прокладываемые по дну канала без крепления, масса 1 м, кг до 2
	100 м
	0,1

	11. 
	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2
	100 м
	1,6

	12. 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 (ЩМП-3-0-36УХЛ3)
	Шт.
	1

	13. 
	Кабели или провода, сечение, мм2, до 35, разводка по устройствам и подключение жил внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах
	100 шт.
	0,04

	14. 
	Кабели или провода, сечением, мм2, до 10, разводка по устройствам и подключение жил внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах
	100 шт.
	0,85

	15. 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 (ЩРН-П-6)
	Шт.
	1

	16. 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм. до 700х850
	Шт.
	2

	17. 
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5
	10 шт.
	0,3

	18. 
	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,15

	19. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,012

	20. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0,012

	21. 
	Блок из 3-х розеток открытой установки
	Шт.
	10

	22. 
	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом, тип РА16-001
	Шт.
	2

	23. 
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медным жилами, марки ВВГ, с числом жил – 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,15

	24. 
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с алюминиевые  жилами, марки ВВГ, с числом жил – 4 и сечением 35 мм2
	1000 м
	0,01

	25. 
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медным жилами, марки ВВГ, с числом жил – 5 и сечением 4 мм2
	1000 м
	0,03

	26. 
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медным жилами, марки ВВГ, с числом жил – 5 и сечением 6 мм2
	1000 м
	0,02

	27. 
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медным жилами, марки ВВГ, с числом жил – 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,08

	28. 
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х17 мм
	м
	50

	29. 
	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х17 мм
	м
	30

	30. 
	Короб для прокладки проводов и кабелей пластиковый сечением 40х40 мм
	м
	80

	31. 
	Коробка ответвительная для открытой проводки 50х50х25
	Шт.
	10

	32. 
	Коробка ответвительная для открытой проводки 80х80х43 мм
	Шт.
	3

	33. От
	Ответвительный зажим №95
	Шт.
	4

	34. 
	Щит навесной ЩМП-3-0-36УХЛ3
	Шт.
	1

	35. 
	Щит на 6 модулей ЩРН-П-6
	Шт.
	1

	36. 
	Щит распределительный ЩРв-123-О-36-УХЛ3
	Шт.
	2


