Запрос котировок цен

Заказчик: Администрация города Владимира

600000, г.Владимир, ул.Горького, 36 тел.(4922) 23-12-80

Источник финансирования заказа – бюджетный.

	Наименование  поставляемых товаров, работ
	Ед.

изм.

(шт)
	Количество поставляемого товара
	Критерии оценки котировочных заявок
	Срок и условия оплаты поставок товаров

	
	
	
	Качественные (функциональные)

требования к продукции, работам
	Сроки поставок товаров.

 Условия  поставки товара. 
	Срок предоставления гарантии качества товара (работ, услуг)
	

	Кондиционер DAIKIN FTX35/RX35
	Шт.
	3
	Фирма изготовитель DAIKIN (Япония)
Расстояние между внутренним и наружным блоком не менее 20 метров.

Слив дренажа в санузел этажом ниже.

Подводка электропитания от щитка расположенного на этаже, на котором устанавливается  кондиционер.

Сервисное обслуживание в течение срока гарантии.
	Поставка  в течение четырнадцати  календарных дней со дня подписания муниципального контракта на поставку товаров.

Оборудование поставляется в штатной упаковке  фирмы поставщика.
	Гарантийный срок  должен составлять 36 месяцев. Оборудование должно  иметь сертификат качества а также соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
	Безналичный расчет, оплата по факту поставки и установки товаров, при наличии товарных накладных, счетов-фактур, и актов выполненных работ течение  второго квартала (до 30.06.2007 г.).

	Кондиционер DAIKIN FTX25/RX25
	Шт.
	6
	
	
	
	

	Комплектующие элементы
	
	180 метров коммуникаций
	
	
	
	

	Монтажные и пусконаладочные работы
	
	9
	
	
	
	


Максимальная цена контракта 499000.00 рублей.

Цены на товары должны быть указаны с учётом затрат на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место доставки поставляемых товаров: г.Владимир, ул. Горького, дом 36,  (контактный телефон 23-12-80).

Окончание срока подачи котировочных заявок:  17 час. 00 мин  10 мая 2007 года. 

Место подачи котировочных заявок: 60000 г.Владимир,ул.Горького,д.36, Администрация города Владимира, Управление АХО, кабинет № 100.

Подписание муниципального контракта – не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола.
