Дефектная ведомость
на текущий ремонт системы электроснабжения (спортзал, кабинеты 1,2эт., запасные выходы, заземление электрооборудования) в СШ № 7,
 проспект Строителей, 10 «а», тел.  34-06-17
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.

	Количество

	1
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	шт.
	48

	2
	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп
	шт.
	12

	3
	Демонтаж пускорегулирующих аппаратов
	шт.
	8

	4
	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, с двумя люминисцентными лампами 
	шт.
	44

	5
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6м
	м2
	260

	6
	Монтаж пускорегулирующих аппаратов отдельно стоящих
	шт.
	10

	7
	Монтаж труб винипластовых диам. до 25мм по установленным конструкциям с креплением скобами
	м
	60

	8
	Затягивание проводов сеч. до 2,5мм2 в проложенные трубы
	м
	180

	9
	Монтаж кабеля 2-4 жильного сеч. жилы до 16мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	м
	48

	10
	Заземляющие проводники горизонтальные из круглой стали диаметром 12 мм
	м
	62


