








Приложение №8
Носимый регистратор ЭКГ Medilog AR-4 OXFORD
Сертификат соответствия ГОСТ РФ

Регистрационное удостоверение Минздрава России

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Инструкция к эксплуатации  на русском языке

Анализ данных суточного мониторирования ЭКГ по 3 каналам 

Стандартный анализ аритмий с построением трендов и таблиц

Стандартный анализ изменений уровня и наклона сегмента «ST» с построением трендов

Стaтистический анализ изменений уровня и наклона сегмента «ST» с построением таблиц

Анализ вариабельности  ритма сердца по временным параметрам

Анализ вариабельности  ритма сердца по спектральным параметрам

Анализ работы имплантированного электрокардиостимулятора

Анализ интеpвaлa PR с построением трендов и гистограмм

Анализ фибрилляции предсердий

Анализ нарушений проводимости, включая AV блокады

Анaлиз  интеpвaлa "QT" с построением трендов”  и таблиц

Анализ мониторирования частоты дыхания c использованием «электрокардиографической» технологии

Пользовательские настройки для Холтеровского анализа данных   в педиатрии;

Установки параметров анализа:

- сердечных сокращений; 

- различных типов аритмий; 

- сегмента «ST»; 

- эпизодов изменения сегмента «ST»;

- стрипов ЭКГ;

- вариабельности сердечного ритма;

Возможность выбора необработанной или интерполированной тахограммы при анализе вариабельности сердечного ритма

Два варианта анализа вариабельности сердечного ритма с цветовым кодированием: 

- полный (первичный) анализ;

- повторный с пошаговым  сканированием

Построение интервальной гистограммы по двум RR интервалам

Построение интервальной гистограммы по трем RR интервалам

Построение дифференциальной гистограммы

Построение скатерограммы

Построение трендов по основным параметрам вариабельности сердечного ритма за любой выбранный период суточной записи

Построение суправентрикулярных шаблонов с выделением доминантных, вентрикулярных, индуцированных кардиостимулятором и артефактных шаблонов

Возможность реанализа одного шаблона для детального просмотра

Установка точности корреляции при построении шаблонов

Директория записи стрипов ЭКГ

Представление стрипов ЭКГ по степени значимости аритмии и/или в хронологическом порядке

Цветовая маркировка  стрипов ЭКГ при формировании отчета по аритмиям

Установка измерительных точек для анализа «ST»

Построение трендов ЧСС, уровня и наклона сегмента «ST» по 3 каналам, желудочковых и суправентрикулярных типов аритмий

Построение суточного тренда продолжительности PR интервалов

Кодирование продолжительности PR интервалов на тренде различными цветами

Гистограмма с представлением  продолжительности каждого PR интервала за временные интервалы до 5 минут

Расчет индекса ишемической нагрузки

Возможность удаления фрагментов записи ЭКГ с тренда ЧСС

Редактирование шаблонов, директорий записи фрагментов ЭКГ, таблиц аритмий на различных этапах анализа суточной записи ЭКГ

Просмотр полной суточной записи ЭКГ и быстрый просмотр с помощью суперимпозиции в различных режимах

Скорость автоматического анализа Холтеровской записи

(Менее 90 сек)

Возможность реанализа Холтеровской записи с измененными параметрами

Скорость автоматического реанализа Холтеровской записи (Менее 60 сек)

Соответствие алгоритма анализа ЭКГ базе данных стандартов MIT и AHA
