                                              ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
                                            Детская художественная школа

                                                    ул. Б.Московская,35

                                     РЕМОНТ МЕТАЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ

	№

п/п
	Наименование ремонтных работ
	Единица

измерения
	Объем

работ

	1
	Герметизация примыканий с помощью мастики

«Унимаст» в 4 слоя и с армированием стеклотканью
	      м.п.
	     50

	 2
	Ремонт путем герметизации мест протечек (стыков лежачих и стоячих фальцев) мастикой «Унимаст» в 4 слоя с армированием стеклотканью
	      м.п.
	    600


